# Załącznik nr 5 do SIWZ

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – pracownia chemiczna - Część V

| L.p. | Nazwa produktu | Minimalne parametry |  | Ilość sztuk/zestawów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chemia - Zestaw do doświadczeń chemicznych |  | Zestaw przeznaczony jest do wykonania doświadczeń z chemii dostosowany do podstawy programowej w gimnazjach i szkołach ponadpodstawowych. Wyposażenie zestawu wraz ze sprzętem uzupełniającym, umożliwia 2-4 osobowej grupie uczniów wykonanie wszystkich doświadczeń. | 1 |
| 2 | Elektrochemia - Zestaw do ćwiczeń z elektrochemii |  | Zestaw dydaktyczny przeznaczony jest do gimnazjum i szkół średnich. Umożliwia przeprowadzenie następujących doświadczeń: - przewodnictwo wody i wodnych roztworów substancji o budowie jonowej - przewodnictwo wodnych roztworów substancji o budowie nie jonowej - przewodnictwo wodnych roztworów elektrolitów - opór elektrolitu jako funkcja wielkości powierzchni elektrod - opór elektrolitu jako funkcja wzajemnej odległości elektrod - ruch jonów w polu elektrycznym - wpływ temperatury na przewodnictwo elektryczne - elektroliza wodnego roztworu siarczanu miedziowego - polaryzacja elektrod - ogniwo galwaniczne | 1 |
| 3 | Elektrolizer - Przyrząd do elektrolizy |  | Pomoc dydaktyczna pozwala na przeprowadzenie elektrolizy. Na dole naczynia znajdują się gniazda przewodów bananowych pozwalające podłączyć źródło prądu. Wymiary naczynia: średnica 9cm, wysokość 12cm | 1 |
| 4 | Próbki paliw - rodzaje paliw |  | Próbki paliw - zestaw zawiera 12 próbek paliw. Zawartość w walizce. | 1 |
| 5 | Metale i ich stopy |  | Rodzaje metali i ich stopy - 12 próbek. Całość opakowana w drewnianą skrzynkę. | 1 |
| 6 | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania |  | Suszarka do próbówek z tacką do ociekania. Końcówki prętów zabezpieczone gumkami. Wymiary: Wysokość: 46,5cm Szerokość: 35,5cm Głębokość: 15cm/wszystkie wymiary+/-5%/. | 1 |
| 7 | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników |  | Taca do przenoszenia próbówek i odczynników. Średnice otworów: 6x20mm 8x16mm 8x8mm Wymiary: 30x10x20cm+/-5% | 3 |
| 8 | Termometr -10 do 110 C |  | Termometr alkoholowy. Zakres pomiaru od -10 do 110 stopni C. | 5 |
| 9 | Lampka spirytusowa |  | Palnik alkoholowy, spirytusowy. Pojemność 100 - 150ml. | 2 |
| 10 | Szkolny model atomu |  | Model atomu dzięki któremu uczniowie mają możliwość osadzania odpowiedniej liczby elektronów na poszczególnych powłokach oraz odpowiedniej liczby protonów i neutronów wewnątrz jądra atomu. W skład zestawu wchodzą: trzyczęściowe pudełko: pokrywka i część dolna z oznaczonymi 4 powłokami elektronowymi stanowią podstawę do tworzenia atomu,30 protonów, 30 neutronów i 30 elektronów, instrukcja wraz z ćwiczeniami. | 10 |
| 11 | Model atomu 3D |  | Model atomu - pomoc dydaktyczna przedstawia orbity elektronowe w postaci chmur elektronów. Model budowy atomu może być wykorzystany do demonstracji formowania jonów, wyjaśnienia pojęcia elektronowych orbitali energetycznych oraz wiązań chemicznych. Model wykonany ze sprężystej pianki. Wymiary: Średnica atomu: 30cm+/-15% | 1 |
| 12 | Model fullerenu C60 |  | Model fullerenu C60 /pręcikowo-kulkowy/ | 1 |
| 13 | Model grafitu |  | Model grafitu | 1 |
| 14 | Model chlorku-sodu |  | Model chlorku-sodu | 1 |
| 15 | Model kryształu diamentu |  | Model kryształu diamentu | 1 |
| 16 | Modele atomów - zestaw podstawowy |  | Zestaw kulek (imitujących atomy) i łączników z tworzywa sztucznego, pozwalających na budowę modeli popularnych pierwiastków chemicznych. Zestaw podstawowy zawiera 80+/-10% różnego rodzaju kulek oraz 40 +/-10% łączników. | 10 |
| 17 | Modele atomów - zestaw poszerzony |  | Zestaw dydaktyczny pozwala budować struktury chemiczne. W zestawie znajdują się modele wielu pierwiastków oraz 2 rodzaje łączników symbolizujących wiązania. Wersja rozbudowana zawiera 400+/-5% różnych kulek oraz 185+/-5% łączników | 1 |
| 18 | Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach ponadgimnazjalnych (108 pozycji) |  | Odczynniki i chemikalia - zestaw do nauki chemii dla szkół ponadgimnazjalnych: Aceton 100 ml Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml Alkohol etylowy skażony (denaturat) 500 ml Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g Azotan(V)chromu(III) 25 g Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g Azotan(V ) sodu (saletra chilijska) 100 g Azotan(V) srebra 10 g Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w. 60-90oC) 250 ml Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22×28 cm) 100 arkuszy Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml Bromek potasu 25 g Chlorek sodu 250 g Chlorek amonu 100 g Chlorek cyny (II) 25 g Chlorek potasu 250 g Chlorek wapnia 100 g Chlorek żelaza(III) (roztwór ok.45%) 100 ml Chlorobenzen 100 ml Chloroform 100 ml Cyna metaliczna (granulki) 50 g Cynk metaliczny (drut) 50 g Cynk metaliczny 50 g Cynk metaliczny (pył) 50 g Czterochloroetylen 100 ml Dwuchromian(VI) sodu 50 g Fenol 25 g Fenoloftaleina (1%roztwór alkoholowy) 100 ml Formalina 100 ml Fosfor czerwony 25 g Fosforan sodu 100 g Glikol etylenowy 100 ml Glin (metaliczny drut) 50 g Glin (pył) 25 g Glukoza 50 g Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml Kamfora 25 g Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g Kwas azotowy(V) (ok.54 %) 250 ml Kwas benzoesowy 25 g Kwas borowy 100 g Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 2 x 250 ml Kwas cytrynowy 100 g Kwas fosforowy(V) (ok.85 %) 100 ml Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml Kwas oleinowy (oleina) 100 ml Kwas salicylowy 50 g Kwas siarkowy(VI) (ok.96 %) 2 x 250 ml Kwas stearynowy (stearyna) 50 g Nazwa materiału Ilość Magnez (metal-wiórki) 50 g Magnez (metal-wstążki) 50 g Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 2 x 100 g Miedź (metal- drut O 2 mm) 50 g Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 Mocznik 50 g Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml Naftalen 25 g Octan etylu 100 ml Octan ołowiu(II) 25 g Octan sodu bezwodny 50 g Olej parafinowy 100 ml Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 Oranż metylowy (wskaźnik w roztworze) 100 ml Parafina rafinowana (granulki) 50 g Paski lakmusowe obojętne 2 x 100 szt. Paski wskaźnikowe uniwersalne 2 x 100 szt. Rodanek amonu 50 g Ropa naftowa (minerał) 250 ml Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 2 x 100 szt. Siarczan (IV)sodu 50 g Siarczan (VI)cynku 100 g Siarczan (VI)glinu 18hydrat 100 g Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 100 g Siarczan(VI)manganu(II) monohydrat 25 g Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g Siarczan(VI)sodu 100 g Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g Siarka 250 g Skrobia ziemniaczana 100 g Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 25 g Tiosiarczan sodu 100 g Tlenek glinu 50 g Tlenek magnezu 50 g Tlenek manganu (IV) 25 g Tlenek miedzi(II) 50 g Tlenek ołowiu(II) (glejta) 50 g Tlenek żelaza(III) 50 g Toluen 100 ml Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g Węglan potasu bezwodny 100 g Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g Węglan sodu kwaśny (wodorowęglan sodu) 100 g Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g Węglik wapnia (karbid ) 200 g Wodorotlenek litu 25 g Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g Wodorotlenek wapnia 250 g Żelazo (metal- drut O 1 mm) 50 g Żelazo (proszek) 100 g | 1 |
| 19 | Statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem |  | W skład zestawu wchodzą: - podstawa z prętem - łącznik krzyżowy - łapa do kolb - stojak do lampki spirytusowej - lampka spirytusowa - stojak do próbówek - łapa do próbówek - szczotka do czyszczenia próbówek - łyżko-szpatułka - szczypce laboratoryjne - pęseta oraz ściskacz Mohra | 4 |
| 20 | Statyw demonstracyjny |  | W skład zestawu wchodzą: Podstawa statywu 20 x 15 cm Pręt stalowy długość ok 60 cm Łącznik elementów x 2 Łapa uniwersalna dwupalczasta 1 szt. Łapa trójpalczasta z łącznikiem 1 szt. Łapa uniwersalna z łącznikiem 1szt. Pierścień otwarty Ø 95 1 szt. Pierścień otwarty Ø 50 2 szt. | 1 |
| 21 | Maria Skłodowska Curie - Film DVD |  | Maria Skłodowska Curie - Film DVD | 1 |
| 22 | Waga szkolna elektroniczna 500g/0.1g |  | Zasilanie: bateria lub sieć 230V, dokładność odczytu 0,1g, max. obciążenie 500g, wyświetlacz cyfrowy, instrukcja w języku polskim | 2 |
| 23 | Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 500g |  | Waga szalkowa laboratoryjna szkolna 500g wraz z kompletem odważników. | 1 |
| 24 | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego 15V max 3A |  | Zasilacz laboratoryjny prądu stałego, z płynną regulacją napięcia i prądu. Posiada wbudowane zabezpieczenie zwarciowo-przeciążeniowe oraz dwa niezależne wyświetlacze LCD prądu i napięcia. | 1 |
| 25 | Komplet szkła laboratoryjnego-wersja rozbudowana |  | W skład kompletu wchodzą: 1. Chłodnica Liebiga 200 ml, dł. 400 mm - 1 szt. 2. Kolba destylacyjna 100 ml - 1 szt. 3. Kolba płaskodenna 250 ml - 1 szt. 4. Kolba stożkowa 200 ml - 2 szt. 5. Krystalizator z wlewem 900 ml - 2 szt. 6. Lejek szklany /kr.nóżka/ - 1 szt. 7. Moździerz porcelanowy - 1 szt. 8. Tłuczek - 1 szt. 9. Parownica porcelanowa /średniogłęboka/ - 1 szt. 10. Pipeta miarowa 5 ml - 1 szt. 11. Cylinder miarowy 100 ml - 1 szt. 12. Cylinder miarowy 250 ml - 1 szt. 13. Łyżeczka polistyrenowa - 1 szt. 14. Łyżeczka do spalań fi5 x 200 mm - 1 szt. 15. Pręcik szklany - 3 szt. 16. Szpatułka podwójna zgięta fi5 x 220 mm - 1 szt. 17. Kolba kulista 100 ml - 1 szt. 18. Probówka fi16 x 150 - 10 szt. 19. Probówka fi10 x 100 - 10 szt. 20. Podstawka do probówek - 1 szt. 21. Szczotka do probówek - 1 szt. 22. Szalki Petriego fi80 - 2 szt. 23. Szczypce drewniane do probówek - 2 szt. 24. Rurka prosta fi7 L-200mm - 1 szt. 25. Rurka prosta zwężona na końcu fi7 L-200mm - 2 szt. 26. Rurka kapilarna fi7/fi1 L-200mm - 1 szt. 27. Rurka zgięta pod kątem 120 st. L-40+180mm - 1 szt. 28. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+100mm - 2 szt. 29. Rurka zgięta pod kątem 90 st. L-40+40mm - 2 szt. 30. Rurka zgięta pod kątem 90 st. zwężona na końcu L-40+160mm - 2 szt. 31. Rurka zgięta pod kątem 60st. zwężona na końcu L-40+180mm - 2 szt. 32. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120st. L-40+200+40mm - 1 szt. 33. Rurka dwukrotnie zgięta pod kątem 120 i 90st. L-40+180+50mm - 1 szt. 34. Rurka gumowa (miękka) fi7/ fi6 L-500mm - 1 szt. 35. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi20/fi16mm h-20mm - 5 szt. 36. Korek gumowy z otworem fi6,5mm, fi15/fi11mm h-16mm - 5 szt. 37. Szkiełko zegarkowe 60 mm - 4 szt. 38. Zlewka niska 250 ml - 1 szt. 39. Zlewka niska 100 ml - 1 szt. 40. Zlewka wysoka 250 ml - 1 szt. 41. Tryskawka 250 ml - 1 szt. 42. Termometr z podziałką 1st.C, zakres. 0 - 200 st.C - 1 szt. 43. Butla laboratoryjna 100 ml - 2 szt. 44. Probówka z tubusem fi15/fi16 - 1 szt. 45. Rozdzielacz cylindryczny 50 ml - 1 szt. | 1 |
| 26 | podnośnik laboratoryjny |  | Podnośnik mechaniczny do zastosowań laboratoryjnych. Stolik i podstawa wykonane z aluminium, lakierowane proszkowo. Płynna regulacja zapewnia precyzyjne ustawienie wymaganej wysokości. Zakres regulacji: max. 250 mm Wymiary stolika: 150 x 150 mm+/-10% | 1 |
| 27 | podstawa do probówek na 20 probówek wielkości 12x125, 10x100. |  | Podstawa do probówek na 20 probówek wielkości 12x125, 10x100. Wykonana z tworzywa, składana. | 1 |
| 28 | łapka do probówek |  | Służy do mocowania probówek podczas przeprowadzania doświadczeń. Ramiona z tarcicy bukowej, zwiera stalową sprężynę. | 1 |
| 29 | ściskacz Mohra |  | Przyrząd służy do zaciskania rurek gumowych oraz innych rurek elastycznych i zatrzymywania w rurkach cieczy lub gazów w czasie wykonywania ćwiczeń. | 1 |
| 30 | trójnóg metalowy |  | trójnóg metalowy średnica: 150mm+/-5% wysokość: 220 mm+/-5% | 1 |
| 31 | uchwyt metalowy do probówek |  | Spełnia podobną rolę jak łapka do probówek. Sam uchwyt mocowany jest do rękojeści wykonanej z tworzywa. wymiary: Ø25x205 mm | 1 |
| 32 | uniwersalne papierki wskaźnikowe |  | Uniwersalne papierki wskaźnikowe / lakmusowe. Skala pH 0-14, długość 5m | 10 |
| 33 | łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 60 stopni |  | wymiary: Ø5x200 mm zagłębienie: Rk 4 mm | 5 |
| 34 | łyżeczka do spalań zgięta pod kątem 90 stopni |  | wymiary: Ø5x200 mm zagłębienie: Rk 3 mm | 5 |
| 35 | łyżeczka do spalań |  | wymiary: Ø4x180 mm zagłębienie: Rk 3 mm | 5 |
| 36 | pompka gumowa ssąco - tłocząca |  | Wykonana z gumy pompka posiada dwa zawory: ssący i tłoczący. W zależności od potrzeb spełnia obie role. Wymiary: Ø45x450 mm | 1 |
| 37 | statyw laboratoryjny szkolny z wyposażeniem |  | W skład zestawu wchodzą: - podstawa z prętem - łapa do biuret podwójna - łapa do kolb mała - łapa do kolb duża - łapa do chłodnic - pierścień D 90 zamknięty - pierścień D 60 otwarty - łącznik krzyżowy | 1 |
| 38 | zestaw do destylacji ze statywem |  | Zestaw pozwala w bezpieczny sposób przeprowadzić doświadczenia zawiązane z destylacją. System SVS oparty na łącznikach śrubowych składających się z nakrętki śrubowej, uszczelki silikonowej oraz teflonowego kołnierza. Zapakowane w pojemnik plastikowy wyłożony pianką. | 1 |
| 39 | Dygestorium |  | Dygestorium przeszklone/2 boki/ z blatem ceramicznym Wymiary: 1200x930x2450mm+/-3%. Kolor biały. WYPOSAŻENIE: - konstrukcja oparta na stelażu stalowym, zewnętrza obudowa laminowana - blat ceramika lita z podniesionym rantem, - system przewietrzania - podwójną ścianą dygestorium - 2 zawory wodne i 2 wylewki wody, 1 zlewik - standardowy czujnik przepływu powietrza - 2 gniazda elektryczne 230V, przełącznik światła - oświetlenie przestrzeni roboczej - płyta laminowana melaminą - boczne ściany ze szkła bezpiecznego Okno przednie: - szyba bezpieczna w ramie wykonanej z profili aluminiowych malowanych farbą epoksydową - prowadnice okna wykonane z profili aluminiowych - system podnoszenia okna oparty na mechanizmie z zastosowaniem pasków zębatych lub linek ze stali kwasoodpornej Szafka pod blatem roboczym: - szafka z płyty laminowanej melaminą System monitoringu przepływu powietrza: - z sygnalizacją dźwiękową i wizualną Blokada okna: - mechaniczna blokada na poziomie 500 mm - sygnalizacja dźwiękowa i wizualna bezpiecznej wysokości pracy okna, system zabezpieczający przed niekontrolowanym spadkiem okna. Cena powinna obejmować dostawę, montaż i pierwsze uruchomienie w miejscu dostawy dygestorium z systemem wentylacji wg zaleceń normy PN 14175 oraz szkolenie dla nauczycieli z zakresu obsługi. Zamawiający wymaga: - oznakowania dygestorium znakiem CE - dołączenia do oferty deklaracji zgodności wykonania dygestorium zgodnie z normami PN 14175 Zalecana wizja lokalna celem ustalenia warunków montażu systemu wentylacyjnego. | 1 |
| 40 | Szafa laboratoryjna na odczynniki |  | Szafa laboratoryjna wentylowana, przeznaczona do przechowywania odczynników chemicznych. Konstrukcja wykonana jest z płyt obustronnie laminowanych. Kolor biały. Wnętrze szafy jest zabezpieczone wykładką z polipropylenu. Dwoje drzwi. Półki z możliwością regulacji wysokości. Uchwyty do otwierania. Zamek. Dodatkowo wentylator kwasoodporny. Wymiary: szer.90, gł.60, h=190 cm/+/-3%/ | 1 |
| 41 | Apteczka do pracowni chemicznej |  | Skład apteczki: 1 szt. Kompres zimny 2 szt. Kompres na oko 3 szt. Kompres 10 x 10cm (pak po 2 szt.) 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 6cm 2 szt. Opaska elastyczna 4m x 8cm 1 kpl. Plaster 10 x 6 cm (8szt.) 1 kpl. Zestaw plastrów (20szt.) 1 szt. Przylepiec 5m x 2,5 cm 1 szt. Opatrunek indywidualny G 3 szt. Opatrunek indywidualny M 1 szt. Opatrunek indywidualny K 1 szt. Chusta opatrunkowa 60 x 80cm 2 szt. Chusta trójkątna 1 kpl. Chusta z fliseliny (5 szt.) 1 szt. Koc ratunkowy 160 x 210 cm 1 szt. Nożyczki 19 cm 4 szt. Rękawice winylowe 2 szt. Worek foliowy 30x40 cm 6 szt. Chusteczka dezynfekująca 1 szt. Ustnik do sztucznego oddychania 1 szt. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych Całość w walizce z tworzywa. | 1 |
| 42 | Zestaw do płukania oka |  | Skład apteczki: 4 szt. Płyn do płukania oka 250ml 2 szt. Kompres na oko 5,6x7,2cm 1 szt. Osłona na oko 1 szt. Kompres 10x10cm 4 szt. Przylepiec 6x10cm 4 szt. Rękawice winylowe 1 szt. Instrukcja udzielania I pomocy wraz z wykazem telefonów alarmowych | 1 |
| 43 | Rękawice lateksowe |  | Rękawice lateksowe, rozmiar M, 100 szt. (op.) | 1 op. |
| 44 | Butelki do roztworów z doszlifowanym korkiem (250ml) |  | Butelka do roztworów z doszlifowanym korkiem szeroka szyja 250ml | 5 |
| 45 | Butla do wody destylowanej |  | Butla do wody destylowanej z kranem (5000 ml) | 1 |
| 46 | Fartuch laboratoryjny z okularami ochronnymi |  | Fartuch laboratoryjny z okularami ochronnymi, długi, zapinany na guziki materiał bawełna, 2 kieszenie boczne 30 sztuk ( 5 sztuk rozmiar S, 9 sztuk rozmiar M, 9 sztuk rozmiar L, 7 sztuk rozmiar XL) | 30 |
| 47 | Płaszcz czasza grzejna 500ml |  | Płaszcz grzewczy z czujnikiem temperatury. Max. temperatura pracy 450oC, poj. 500 ml. | 1 |
| 48 | Biureta do pobierania gazu |  | Biureta do pobierania gazu kran PTFE pojemność biurety 100ml | 2 |
| 49 | Krystalizator z wylewem |  | Krystalizator z wylewem wykonany ze szkła borokrzemowego, poj.60ml | 10 |
| 50 | Palnik Bunsena z kartuszem |  | Metalowy palnik gazowy Bunsena z nabitym kartuszem wyposażony dodatkowo w metalowy trójnóg, siatkę ceramiczną i zapasowy pojemnik gazowy/kartusz/. | 1 |

Wyposażenie do pracowni chemicznej należy dostarczyć do Technikum nr 2 w Zespole Szkół Agro – Technicznych im. Wincentego Witosa
 w Ropczycach, Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce.