[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.png]ZAWODOWCY
NA START «"



[image: image3.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** ok

** %

gk

* ok




[image: image4.png]


 

Załącznik nr 1 do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -  pracownia analityczna

	L.p.
	Nazwa produktu  
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/zestawów

	1. 
	Naczynko wagowe 
	szklane odporne na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych,  na szlif, z pokrywką, rozmiar: średnica: od 25 mm                        do 30 mm; wysokość  od 30mm do 35 mm.
	12 szt.

	2. 
	Komplet kolb miarowych (klasa A)
	z jasnego szkła, ze szlifem i korkiem o pojemnościach:

· 50 ml – 12 szt. (z korkiem PP) i 6 szt. (ze szklanym korkiem);

· 100 ml –12 szt. (z korkiem PP) i 6 szt. (ze szklanym korkiem);

· 200 ml – 12 szt. (z korkiem PP) i 6 szt. (ze szklanym korkiem);

· 250 ml – 12 szt. (z korkiem PP) i 6 szt. (ze szklanym korkiem);

· 500 ml – 12 szt. (z korkiem PP) i 6 szt. (ze szklanym korkiem);

· 1000 ml – 12 szt. (z korkiem PP) i 6 szt. (ze szklanym korkiem)
	1 zestaw

	3. 
	Komplet pipet jednomiarowych (klasa AS)
	szklane odpornego na działanie gorącej wody, kwasów i roztworów zasadowych  klasy AS,  ze zgrubieniem, ze skalą o następujących pojemnościach:

· 5 ml – 12 szt.,

· 10 ml – 12 szt.,

· 20 ml- 12 szt.,

· 25 ml – 12 szt.,

· 50 ml – 12 szt..
	1 zestaw

	4. 
	Komplet pipet wielomiarowych (klasa B)
	szklane, skalowane na wylew całkowity, z podziałką o pojemościach:

· 1 ml – 24 szt.;

· 5 ml – 24 szt.;

· 10 ml – 24 szt.;

· 20 ml – 24 szt.;

· 25 ml – 24 szt..
	1 zestaw

	5. 
	Komplet cylindrów miarowych (szklane klasa A)
	z jasnego szkła, typu wysokiego, ze skalą, sześciokątną podstawką zapewniającą stabilność, o pojemności:

· 25 ml – 12 szt.,

· 50 ml – 12 szt.,

· 100 ml – 12 szt.,

· 250 ml – 12 szt.

z jasnego szkła, typu wysokiego, ze skalą, sześciokątną podstawką zapewniającą stabilność, korkiem PP ze szlifem o pojemności:

· 25 ml – 6 szt.,

· 50 ml – 6 szt.,

· 100 ml – 6 szt.,

· 250 ml – 6 szt.
	1 zestaw

	6. 
	Cylinder Nesslera
	szklane, profil wysoki, z wylewem, pojemność 50ml
	36 szt.

	7. 
	Statyw do cylindrów Nesslera 
	statyw do cylindrów Nesslera o pojemności 50 ml kompatybilny                        z w/w pozycją, min. 6 otworów o średnicy min 27mm. 
	6 szt.

	8. 
	Komplet zlewek szklanych
	wykonane ze szkła  borokrzemowego typu 3.3 bez ucha, z podziałką                           i wylewem następujących pojemności: 

· 50 ml – 6 szt. (typu niskiego) i 6 szt. (typu wysokiego),

· 100 ml – 6 szt. (typu niskiego) i 6 szt. (typu wysokiego),

· 250 ml – 6 szt. (typu niskiego) i 6 szt. (typu wysokiego),

· 500 ml- 6 szt. (typu niskiego) i 6 szt. (typu wysokiego).


	1 zestaw

	9. 
	Komplet kolb stożkowych
	wykonane ze szkła  borokrzemowego typu 3.3 z podziałką bez szlifu pojemność 300 ml, z wąską szyjką – szerokość szyjki 34 mm – 18 szt.,

z szeroką szyjką – szerokość szyjki 50 mm – 18 szt.


	1 zestaw

	10. 
	Kolba płaskodenna
	wykonane ze szkła  borokrzemowego typu 3.3, bez szlifu, z szeroką szyjką pojemność 500 ml.
	12 szt.



	11. 
	Rozdzielacz gruszkowy
	wykonane ze szkła  borokrzemowego,  ze szlifem, z korkiem plastikowym                      i teflonowym zaworem odcinającym, pojemność 500 ml.
	12 szt.

	12. 
	Biureta
	wykonana ze szkła  borokrzemowego, klasy A, posiada kran szklany prosty z paskiem Schellbacha i możliwością dozowania cieczy po kropli, pojemność 50 ml z podziałką 0,1ml.
	6 szt.

	13. 
	Komplet lejków szklanych (lejków laboratoryjnych)
	wykonana ze szkła  borokrzemowego, posiada długą nóżkę ściętą pod kątem 600 , średnica 75mm, długość – 150 mm – 12 szt.
	1 zestaw

	14. 
	Szkiełka zegarkowe
	wykonane ze szkła sodowo – wapniowego,  z obtopionymi krawędziami, średnica min. 60 mm max. 80mm
	12 szt.

	15. 
	Próbówki szklane
	Próbówki szklane bakteriologiczne z prostym brzegiem. Wykonane ze szkła.  Wymiary: dł. 100 mm, śr. 10 mm
	60 szt.

	16. 
	Eksykator z żelem krzemionkowym
	eksykator szklany z płytka porcelanową i uchwytem plastikowym                               o wymiarach średnica 1 – 269 mm i średnica 2 – 190 mm; - 3 szt;

eksykator szklany z płytka porcelanową, gniazdkiem plastikowym, zaworem odcinającym,  o wymiarach średnica 1 – 329 mm i średnica 2 – 240 mm;               -   3 szt.;

żel krzemionkowy – granulacja min 2  mm (+/-0,5) max 7 mm (+/- 2) pojemność opakowania 1 kg każde z 6 szt.
	1 zestaw

	17. 
	Tygiel porcelanowy
	typ średni, glazurowany, z pokrywką, bez wylewu, pojemność 45 ml, wysokość 40 mm
	6 szt.

	18. 
	Parownica porcelanowa
	wykonane z porcelany, typ głęboki, z wylewem, okrągłodenna, pojemność min. 150 ml, średnica min. 10mm
	6 szt.

	19. 
	Wkraplacz
	wkraplacz cylindryczny, szklany, z boczna rurką przelewową, ze szlifem, korkiem PP, kranem teflonowym  (PTFE), pojemność 250 ml
	6 szt.

	20. 
	Komplet butelek szklanych ze szczelnym zamknięciem z jasnego i ciemnego szkła
	komplet butelek szklanych z jasnego szkła – korek na szlif, szeroka szyjka,  o następujących pojemnościach:

· 100 ml – 12 szt.   

· 500 ml – 12 szt. 

komplet butelek szklanych z ciemnego szkła – korek na szlif, szeroka szyjka o następujących pojemnościach:

· 100 ml – 12 szt.

· 250 ml – 12 szt. 

· 500 ml – 12 szt.
	1 zestaw

	21. 
	Komplet butelek polietylowych ze szczelnym zamknięciem
	butelki polietylowe ze szczelnym zamknięciem o szerokiej szyjce, z podziałką  o pojemnościach – 100 ml – 6 szt., 500 ml – 6 szt., 1000 ml – 6 szt., autoklawy 
	1 zestaw

	22. 
	Kanistry na niebezpieczne ciecze/odpady
	wykonane z HDPE z nakrętką pojemność 5l.
	6 szt.

	23. 
	Statyw do pipet szklanych
	wykonany z tworzywa sztucznego, prostokątny o wymiarach długość 200 mm, szerokość 130 mm, wysokość 265 mm, na 32 pipety
	6 szt.

	24. 
	Statyw do próbówki
	wykonane z tworzywa sztucznego na probówki o  wymiarach: dł. 100 mm, śr. 10 mm, min 30 otworów max. 100 otworów
	6 szt.

	25. 
	Trójnóg z płytą izolacyjną
	wykonany ze stali nierdzewnej, o średnicy min. 100 mm,                                 wysokość min. 180 mm oraz podkładką wykonana ze stali szlachetnej odpornej na wysoką temperaturę  
	6 szt.

	26. 
	Szczypce laboratoryjne
	· szczypce do kolb – 6 szt. wykonane ze stali nierdzewnej, uchwyt powlekany tworzywem, 250 mm długość całkowita;

· szczypce do zlewek – 6 szt. wykonane  ze stali nierdzewnej, uchwyt powlekany tworzywem, 250 mm długość całkowita;
	12 szt.

	27. 
	Statyw metalowy z prętem oraz łącznikiem do mocowania uchwytów
	uniwersalny statyw laboratoryjny, uchwyty wykonane  ze stali nierdzewnej                 z ciężką podstawą, pręt o długości min. 50 cm;  i min. 5 wielofunkcyjnymi uchwytami: łącznik krzyżowy (mocujący elementy) 5 szt., uchwyt do kolb – 1 szt., uchwyt do biuret podwójna – 1 szt., pierścień otwarty o średnicy 60mm 1 szt.; uchwyt do chłodnic – 1 szt. 
	6 szt.

	28. 
	Refraktometr
	typu Abbego,  zakres: 1.3000 ÷ 1.7100 nD,  skali termometru: 0 º C do 70 ° C, ze skalą cukrową   skala Brixa: 0-95%
	2 szt.

	29. 
	Biureta automatyczna
	Automatyczna biureta Schillinga wykonana z jasnego szkła borokrzemowego, z podstawką, pojemność butli min. 500 ml, z podziałką 0,05 ml, pojemność 15 ml, automatyczne ustawienie zera
	2 szt.

	30. 
	Mieszadło magnetyczne
	Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania, jednostanowiskowe, posiadają podświetlany wyświetlacz LCD, przeznaczone do mieszania cieczy. Urządzenie wyposażone w sterownik umożliwiający regulację temperatury i prędkości obrotów, max.  temperatury grzania - 340° C lub więcej,                       zakres prędkości 100 do 1500obr/min, kontrolę temperatury  z dokładnością +/- 1 ° C, średnica płyty grzejnej min. 150 mm

	3 szt.


Wyposażenie należy dostarczyć do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów.
[image: image5.jpg]PODKARPACKIE



Biuro Projektu „Zawodowcy na start” 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

[image: image6.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, tel. 17 85 340 97 w. 32

