[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.png]ZAWODOWCY
NA START «"



[image: image3.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** ok

** %

gk

* ok




[image: image4.png]


 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 




Załącznik nr 1 do SIWZ
Cześć I – pracownia analityczna dla Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/ zestawów

	1.
	Destylarka
	Urządzenie do destylacji wody z systemem chłodzenia. Przeznaczone do pracy ciągłej lub okresowej (bez stałego zasilania wody), wydajność destylatu od 1 litra/h. Pojemność zbiornika na wodę min 4l. Pobór mocy min. 550W. Zasilacz ok 230V (+10/-10)
	4 szt.

	2.
	Młyn kulowy
	Młynek analityczny o dwóch rodzajach mielenia – ostrze kruszące, do materiałów twardych, zwartych, nieelastycznych oraz ostrze tnące, do materiałów miękkich i włókien. Ostrza ze stali nierdzewnej. Pojemność komory mielącej 50 ml.  Maksymalna prędkość: 21 000 obr./min. lub więcej. Maksymalne rozdrobnienie wsadu 6 mm.
	1 szt.

	3.
	Psychometr aspiracyjny
	Psychometr aspiracyjny z napędem sprężynowym           np. Assmanna służący do pomiaru wilgotności gazów. Dokładność pomiaru +/- 1%. Podział skali 0,20C. 
	1 szt.

	4.
	Elektrolizer
	Zestaw do elektrolizy zawierający różne elektrody, w tym grafitowe i np. miedzianą, cynkową.
	1 szt.

	5.
	Mieszadło magnetyczne
	Mieszadło magnetyczne z funkcją grzania, jednostanowiskowe, posiadają podświetlany wyświetlacz LCD, przeznaczone do mieszania cieczy. Urządzenie wyposażone w sterownik umożliwiający regulację temperatury i prędkości obrotów, max.  temperatury grzania - 340° C lub więcej, zakres prędkości 100 do 1500obr/min, kontrolę temperatury                           z dokładnością +/- 1 ° C, średnica płyty grzejnej min. 150mm.


	2 szt.


Wyposażenie należy dostarczyć do Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie ul. Mickiewicza 11, 38-100 Strzyżów.

Cześć II – pracownia  do pojazdów samochodowych dla Centrum Praktycznego Kształcenia w Dobrzechowie

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/ zestawów

	1.
	Przyczepa samochodowa o ładowności do 750 kg z hamulcem najazdowym do nauki pomiaru siły hamowania
	Przyczepa jednoosiowa. Wymiary: 

· długość  skrzyni: od 210 do 250 cm; 

· szerokość skrzyni:  od  110 do 120 cm; 

· wysokość skrzyni: od 30 do 40 cm.

Ładowność ponad 400 kg do max 750kg. Masa własna do 250kg. Wyposażenie: hamulec najazdowy, dodatkowo hamulec ręczny, rama spawana cynkowana, uchylna skrzynia ładunkowa, podłoga            ze sklejki wodoodpornej i antypoślizgowej, burty demontowane, kola R13, błotniki, koło podporowe             z obejmą, uchwyty mocowania ładunku, instalacja oświetlenia zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Dokumenty niezbędne do rejestracji. 
	1 szt.

	2.
	Klucze dynamometryczne o zakresie                 6 -30 Nm, mocowanie 1/4"
	Klucze dynamometryczne o zakresie od 6 – 30 Nm, mocowanie ¼” długość całkowita 300mm (+/-50  mm)  przełącznik obrotów w prawo i lewo, antypoślizgowa rączka, instrukcja  obsługi w języku polskim, świadectwo/certyfikat kalibracji, gwarancja min. 12 m-ce, walizka z tworzywa sztucznego
	2 szt.

	3.
	Noże tokarskie
	Noże tokarskie z płytką lutowaną do obróbki:

· NNPa 25x16ISO 7R M20 do nierdzewni - 1 szt.;

· NNBe 25x25 ISO 6R M20 do nierdzewni – 1 szt.;

· NNPa 25x16 ISO 7R K20 do żeliwa – 2 szt.;

· NNZc 20x20 ISO 2R M20 do nierdzewki – 1 szt. 


	1 zestaw


Wyposażenie należy dostarczyć do Centrum Kształcenia Praktycznego w Dobrzechowie, Dobrzechów 471 C,  38-100 Strzyżów.

Cześć III – pracownia dla geodetów dla Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/ zestawów

	1. 
	Niwelator kodowy
	· dokładność podwójnej niwelacji 1.0 mm (odczyt elektroniczny);
· automatyczne obliczenie wysokości i przewyższenia;
· oprogramowanie wewnętrzne służące do pomiarów: przewyższenie , niwelacja ciągu , wykop i nasyp;
· wbudowana pamięć min. 1000 pomiarów;
· zestaw baterii;

· walizka transportowa

· instrukcja obsługi w języku polskim;

· gwarancja min. 12 m-ce
	1 szt.

	2. 
	Statyw do niwelatora
	· statyw aluminiowy;

· statyw niwelacyjny kompatybilny z niwelatorem kodowym i statywem;
	1 szt.

	3. 
	Łaty niwelacyjne
	· łata kodowa aluminiowa o długości 5m;

· składana teleskopowo;

· podział kodowy i tradycyjny;

· zdejmowana libella;

· pokrowiec

· łata niwelacyjna kompatybilna z niwelatorem kodowym i statywem;
	2 szt.


Wyposażenie należy dostarczyć do Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach ul. Mickiewicza 13, 39-100 Ropczyce.

Cześć IV – pracownia przedmiotów budowlanych dla Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach

	L.p.
	Nazwa produktu
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/ zestawów

	1.
	Modele i rysunki konstrukcji budowlanych i ich elementów
	· rysunek obiektu budowlanego w konstrukcji szkieletowej – 1szt, 

· rysunek stropu gęsto żebrowego typu Klein – 1szt,

· rysunek stropu gęsto żebrowego typu Ceram – 1szt,

· rysunek stropu gęsto żebrowego typu Teriva – 1szt,

· rysunek stropu gęsto żebrowego typu Akerman – 1szt

· rysunek więźby dachowej drewnianej, płatwiowo-kleszczowej- 1szt,

Format A0, rysunki wykonane w aksonometrii na PCV               z naklejoną folią i zabezpieczone laminatem.
	1 zestaw

	2.
	Tablice poglądowe przedstawiające rodzaje wiązania murów
	Tablice przedstawiające wiązanie:

· pospolite (kowadełkowe) 1szt, 

· polskie (gotyckie) 1szt,

· krzyżykowe (weneckie) 1szt,

· wielorzędowe (amerykańskie) 1szt,

· główkowo-wozówkowe 1szt.

Tablice formatu A0, na PCV z naklejoną folią                                  i zabezpieczone laminatem.


	1 zestaw

	3.
	Próbki składników zapraw budowlanych stosowanych  w robotach murarskich i tynkarskich
	· cement  klasy 32,5   - 25 kg;

· wapno hydratyzowane 30 kg


	1 zestaw

	4.
	Plansze sprzętu budowlanego 
z podaniem jego parametrów technicznych
	Plansze:

· dźwigu samochodowego do 30t – 1szt, 

· żurawia wieżowego – 1szt, 

· wyciągu do transportu pionowego materiałów – 1szt, 

· podestu ruchomego samojezdnego nożycowego do transportu ludzi – 1szt

· podestu ruchomego samojezdnego teleskopowego do transportu ludzi – 1szt

· zgarniarki – 1szt

Na każdej planszy powinny znajdować się podstawowe parametry techniczne  danego sprzętu. Plansze formatu A0, na PCV z naklejoną folią i zabezpieczone laminatem.


	1 zestaw

	5.
	Biblioteczka zawodowa: dokumentacje projektowe, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska  
	Trzy różne projekty budowlane budynków mieszkalnych jednorodzinnych, wykonanych z różnych materiałów konstrukcyjnych np. pustak Porotherm, bloczki silikatowe, bloczki betonu komórkowego. 

Skala rysunków 1:100,  wersja papierowa
	1 zestaw


Wyposażenie należy dostarczyć do Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, ul. Mickiewicza 14 39 - 100 Ropczyce
[image: image5.jpg]PODKARPACKIE



Biuro Projektu „Zawodowcy na start” 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

[image: image6.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, tel. 17 85 340 97 w. 32

