Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Część I:

Obejmuje dostawę energii elektrycznej w 2021 r. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2020r,. poz. 833 z późn. zm.) oraz z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców określonymi 
w ww. ustawie i aktach wykonawczych do:

- Budynku bazy dydaktyczno-noclegowej Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl

- Grupa przyłączeniowa: V

- Moc umowna wynosi 25 kW, przy współczynniku tgf=0,4

- Licznik nr 01862596

- PPE PLZKED100010645075

- Moc przyłączeniowa Pp=40 kW

- Grupa taryfowa C11

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią zaciski wejściowe zabezpieczeń głównych

- Miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: wewnątrz budynku

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 20 000 kWh.

- Budynku garażu Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec

- Grupa przyłączeniowa: V

- Moc umowna wynosi 4 kW, przy współczynniku tgf =0,4

- Licznik nr 72262068

- PPE 480548101007248847

- Moc przyłączeniowa Pp=16 kW

- Grupa taryfowa C11

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

- Miejsce usytuowania układu pomiarowo-rozliczeniowego: wewnątrz budynku garażu

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 200 kWh.

- Budynku administracyjnego Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Oddziału w Przemyślu, ul. Kraszewskiego 7a, 37-700 Przemyśl

  - Grupa przyłączeniowa: V

  - Moc umowna wynosi 9 kW, przy współczynniku tgφ=0,4

  - Licznik nr 88061590

  - PPE PLZKED100010644772

  - Moc przyłączeniowa Pp=16 kW

  - Grupa taryfowa C11

  - Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią zaciski wejściowe zabezpieczeń głównych

  - Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku

  - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną 
w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 10 000 kWh.

- Budynku garażu Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej  w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec

  - Grupa przyłączeniowa: V

  - Moc umowna wynosi 4 kW, przy współczynniku tgφ=0,4

  - Licznik nr 83690636

  - PPE 480548101007248746

  - Moc przyłączeniowa Pp=4 kW

  - Grupa taryfowa C11

  - Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia 
w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

  - Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku garażu

  - Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 200 kWh.

- Budynku Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Oddziału w Krośnie, ul. Grodzka 45b, 38-400 Krosno

- Grupa przyłączeniowa: V

- Moc umowna wynosi 28 kW, przy współczynniku tgφ=0,4

- Licznik nr 04096846

- PPE 480548106005619542

- Moc przyłączeniowa Pp=28 kW

- Grupa taryfowa C11

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza  kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia 
w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

- Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 20 000 kWh.

- Budynku Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie Oddziału w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 206, 39-400 Tarnobrzeg

- Grupa przyłączeniowa: V

- Moc umowna wynosi 33 kW, przy współczynniku tgφ=0,4

- Licznik nr 50068692

- PPE 480548108006318910

- Moc przyłączeniowa Pp=21 kW

- Grupa taryfowa C11

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza  kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia 
w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

- Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 50 000kWh.

- Budynku Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

- Grupa przyłączeniowa: V

- Moc umowna wynosi 22 kW, przy współczynniku tgφ=0,4

- Licznik nr 11745465

- PPE 480548107008062709

- Moc przyłączeniowa: 22 kW

- Grupa taryfowa C12A

- Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowią dla przyłącza  kablowego zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia 
w złączu w kierunku instalacji odbiorcy

- Pomiar rozliczeniowy zainstalowany jest wewnątrz budynku

- Szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną w przewidzianym okresie obowiązywania umowy wynosi 140 000 kWh (w tym: 45 000 kWh w szczycie, 95 000 kWh poza szczytem).

- Zamawiający posiada tytuł prawny do obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

- Zamawiający informuje, że obecnie obowiązujące umowy dotyczące dostawy energii elektrycznej do ww. punktów poboru zawarte są z ONE Spółka Akcyjna, Aleje Jerozolimskie 123 A, 02-017 Warszawa.

- Umowy są zawarte na czas określony i obowiązują do 31 grudnia 2020 r., nie wymagają wypowiedzenia.

- Zmiana sprzedawcy nastąpi po raz kolejny. Zamawiający nie ma zawartych umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych/programów lojalnościowych, które uniemożliwiałyby zawarcie nowych umów sprzedażowych w terminie przewidzianym w SIWZ.

- Zamawiający posiada odrębne umowy na świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do ww. punktów poboru zawarte na czas nieokreślony z PGE Dystrybucja S.A. Zamawiający jest rozliczany za świadczoną usługę dystrybucji energii elektrycznej w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych.

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego (OSD), na obszarze którego znajdują się punkty odbioru energii elektrycznej (PGE Dystrybucja S.A.) - zakresu zawartej 
z Zamawiającym umowy sprzedaży energii elektrycznej, składania oświadczeń woli w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu zmiany sprzedawcy 
u OSD. W powyższym zakresie Zamawiający udzieli wybranemu Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa i przekaże mu wszystkie niezbędne dane (również w wersji elektronicznej) do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.

- Podane prognozowane zużycia energii elektrycznej w okresie obowiązywania umowy są ilościami szacunkowymi służącymi do skalkulowania ceny oferty,  oraz wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie stanowią one dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii elektrycznej w podanej ilości. Rzeczywiste zużycie wynikać będzie z bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego. Wykonawcy, z którym Zamawiający podpisze umowę nie przysługuje żadne roszczenie o realizację dostaw energii elektrycznej w ilościach wpisanych 
w formularzu ofertowym.

- Zamawiający zawrze jedną umowę na dostawę energii elektrycznej dotyczącej wskazanych wyżej lokalizacji. Faktury VAT za dostarczoną energię Wykonawca będzie wystawiał na podstawie odczytów liczników poboru energii elektrycznej otrzymanych od OSD i cen jednostkowych netto podanych w ofercie Wykonawcy. Faktury VAT muszą zawierać odrębnie dla każdego miejsca poboru energii elektrycznej: ilość dostarczonej energii elektrycznej oraz cenę jednostkową netto a także wskazanie okresu rozliczeniowego, którego faktura dotyczy. Powyższe dane mogą być także zawarte w załączniku do faktury VAT.

- Rozliczenia za dostarczoną energię odbywać się będą w dwumiesięcznych okresach rozliczeniowych.

- Zamawiający zobowiązuje się regulować należności za dostarczoną energię elektryczną (za okres rozliczeniowy) w terminie 21 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę - przelewem, na rachunek bankowy w niej wskazany. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu fakturę w ciągu 14 dni od daty jej wystawienia. W przypadku nie dostarczenia do Zamawiającego faktury w terminie 14 dni od daty jej wystawienia, termin płatności wynosić będzie 7 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

- Zamawiający dopuszcza możliwość podpisania umowy drogą korespondencyjną.