Rzeszów, 16 listopada 2018 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE
pn. „Remont ujęcia wody i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody dla OENiPAS w Czudcu”
– numer postępowania: AG-3211/PP/183/18
Na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986) do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ww. ustawy (wartość zamówienia publicznego nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro).

I. Zamawiający: 

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 

ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów

NIP: 819 15 30 930 

II. Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlano-instalacyjne przy ujęciu wodnym wraz z urządzeniami zainstalowanymi w stacji uzdatniania wody dla OENiPAS w Czudcu obejmujące w szczególności:
1) dostawę  zmiękczacza wody o wydajności 3,2 m3 /h,
2) dostawę  lampy UV do dezynfekcji wody o wydajności 3,2 m3 /h,

3) demontaż starych i montaż nowych urządzeń,
4) czyszczenie zbiornika wyrównawczego o pojemności 150 m3 wymiary: wys. 4,6 m, średnica wewnętrzna 7m, uzupełnienie ubytków ścian, wykonanie nowej drabiny,

5) dostawę i montaż zaworu pływakowego z rurą wznośną,

6) uruchomienie pomp,

7) wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w stacji pomp,

8) dostawę i montaż szafy sterowniczej dla układu pomp wraz z falownikiem.
Obiekt ujęcia wody wraz ze stacją jej uzdatniania znajduje się w ośrodku Ośrodka Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej 
w Czudcu, ul. Rzeszowska 82, 38-120 Czudec. 
Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej ww. obiektu, po uprzednim kontakcie telefonicznym z kierownikiem obiektu pod nr tel. 17 276 06 70.
Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonane roboty i  użyte materiały/urządzenia na okres 
24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały określone w ogólnych warunkach umowy stanowiących załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. 

III. Miejsce realizacji zamówienia:
Ośrodek Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu

ul. Rzeszowska 82

38-120 Czudec 

IV. Termin realizacji zamówienia:
Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 20 grudnia 2018r.
V. Warunki jakie muszą spełnić Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia: 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem, że spełnia warunek niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia, tj. posiada zdolność techniczną lub zawodową. 

2. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali w sposób należyty co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, polegającą na remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej dla obiektu użyteczności publicznej. 
Spełnienie powyższego warunku będzie weryfikowane przez Zamawiającego na etapie badania i oceny złożonych ofert. Wykonawcy do składanych ofert załączają ww. wykaz robót budowlanych. 
Uwaga: Wykonawca wykazując spełnienie powyższego warunku nie może polegać 
na zasobach podmiotów trzecich. Wymagane warunki Wykonawca musi spełniać samodzielnie. 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
Na etapie składania ofert Wykonawcy muszą dostarczyć wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy następujące dokumenty: 

· druk „Formularz ofertowy” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
· wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty – wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców oświadczenia, dokumenty dotyczące warunku udziału w postępowaniu będą zawierać wartości w innych walutach niż określono to w niniejszym zapytaniu ofertowym, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji zapytania ofertowego. W przypadku gdy w dniu publikacji zapytania NBP nie opublikował średnich kursów walut, Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP.

Jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty musi zostać załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione 
do reprezentacji Wykonawcy – np. wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.   
Wykonawca, który zostanie wybrany do realizacji zamówienia pod rygorem stwierdzenia uchylania się od podpisania umowy dostarczy najpóźniej w dniu podpisania umowy:
· pełnomocnictwo do zawarcia umowy, jeżeli nie wynika ono z treści oferty.
Pełnomocnictwo musi być złożone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.
Pozostałe dokumenty załączone do oferty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dokumenty złożone w formie kopii powinny być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM".

VII. Inne istotne informacje niezbędne do skalkulowania ceny oferty 
i prawidłowej realizacji zamówienia:
Cenę oferty stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe brutto za całość przedmiotu zamówienia. 

Cenę należy podać w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 

Wykonawca określa cenę za wykonanie całości przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie w druku „OFERTA” ceny brutto (łącznie z podatkiem VAT) cyfrowo i słownie. 

Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym i załącznikach oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym podatek VAT. 

Wykonawca w cenie ofertowej uwzględnia również wymagania i obowiązki nie ujęte 
w dokumentacji zapytania ofertowego, a których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty potrzebne do zrealizowania zamówienia, które są niezbędne do jego wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, a bez których nie można wykonać zamówienia. Cena oferty stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy. 

Nie przewiduje się możliwości wystawienia przez Wykonawcę faktur częściowych. 

Wszystkie wartości określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy i nie będą podlegały zmianom. 

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą.
Rozliczenia będą prowadzone tylko w złotych polskich. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

VIII. Kryteria oceny ofert: 
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium:

Cena całkowita podana w ofercie (brutto) = 100% 

Maksymalną liczbę punktów otrzyma Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę. Pozostałym Wykonawcom zostanie przypisana odpowiednio mniejsza ilość punktów 
w odniesieniu do najkorzystniejszej oferty w zakresie kryterium. 

Wyliczenie punktacji nastąpi według poniższego wzoru:

                 cena najniższa spośród badanych ofert 
       C =                                                                                          x  100 

                                  cena badanej oferty
Za najkorzystniejszą ofertę uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Zamawiający wybierze Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę. 

IX. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:
1. Oferty w formie pisemnej należy składać w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów w pokoju nr 1 (Sekretariat) w zaklejonych i opieczętowanych kopertach do dnia  22 listopada 2018r. do godziny 10:00.
2. Koperta powinna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz miejsce złożenia oferty 
a także napis:

	Oferta na „Remont ujęcia wody i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody dla OENiPAS w Czudcu”
– numer postępowania: AG-3211/PP/183/18
Nie otwierać przed terminem otwarcia ofert


3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 listopada 2018r. o godzinie 10:30 
w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 
35-036 Rzeszów w pokoju nr 201.

X. Postanowienia w przypadku złożenia oferty wspólnej przez dwóch lub więcej Wykonawców:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2. Pełnomocnictwo (w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii) do pełnienia takiej funkcji, wystawione zgodnie z wymogami prawa, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców winno być dołączone do oferty.

3. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

4. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa wyżej zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XI. Dodatkowe wymagania i informacje dotyczące zamówienia:

1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Udostępnienie ofert bądź informacji z otwarcia ofert następuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

3. Przedmiot zamówienia może być realizowany przy pomocy Podwykonawców, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnych warunkach umowy.

4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie przez jednego Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe spowoduje ich odrzucenie.

5. Zmiany i wycofanie oferty:

a) Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak 
i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

b) Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane 
i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta, należy opatrzyć opisem ZMIANA.

c) Powiadomienie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie, należy opatrzyć napisem WYCOFANE.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

a) Odwołania zapytania ofertowego.

b) Dokonania zmiany w treści zapytania ofertowego i zmiany w terminie składania ofert. Wszelkie zmiany w treści zapytania ofertowego oraz w terminie składania ofert zamieszczone zostaną na stronie internetowej Zamawiającego i są obowiązujące dla Wykonawcy

c) Wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty bądź uzupełnienia wymaganych dokumentów.

d) Dokonania poprawy oczywistych omyłek w złożonej ofercie.

e) Odrzucenia złożonej przez Wykonawcę oferty w szczególności, jeżeli:

· jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego,

· jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

· zawiera istotne błędy w obliczeniu ceny, tzn. takie, które uniemożliwiają ustalenie ceny ofertowej,

· jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.  

f) Unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli:

· nie złożono co najmniej dwóch ofert niepodlegających odrzuceniu,

· cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do oferty najkorzystniejszej,  

· wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,

· postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą o obiektywnym charakterze uniemożliwiającą prawidłową realizację zamówienia. 

g) Podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta była drugą w kolejności pod względem przyznanych punktów – jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy.
XII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI 

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Pytania, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 
w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 z późn. zm.) zwanych dalej środkami komunikacji elektronicznej. 
3. Wszelka korespondencja winna być oznaczona numerem i nazwą postępowania oraz kierowana:
1) w formie pisemnej na adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, 35 – 036 Rzeszów, ul Niedzielskiego 2, pok. Nr 1 (sekretariat),
2)  faksem na numer: (17) 853 46 82,
3) przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: biuro@pcen.pl,
4. Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania Wykonawców, nie będzie udzielał ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego pytania, w sprawach wymagających formy pisemnej. Wszelkie ewentualnie udzielone telefonicznie informacje nie będą wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców, nie wywołują skutków prawnych dla toczącego się postępowania i nie mogą być podstawą jakichkolwiek roszczeń.
XIII. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

· administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 35-036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2,
fax (17) 853 46 82, www.pcen.pl

· inspektorem ochrony danych osobowych w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie jest Pan  Daniel Panek, e-mail: iod@pcen.pl,  tel.791 790 718
· Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem 
· odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia danych osobowych;  
· Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu osiągnięcia celu, w jakim je pozyskano, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.;
· podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwy udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej 30 000 euro.;  
· w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
· posiada Pani/Pan:
· na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
· na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

· na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;  

· prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
· nie przysługuje Pani/Panu:
· w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
· prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
· na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
_____________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przedmiotowym zapytaniem oraz przepisami Kodeksu cywilnego oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIV. Załączniki:

1. Formularz ofertowy.
2. Wykaz robót budowlanych.

3. Przykładowe „Pełnomocnictwo”.

4. Ogólne warunki umowy.

Zatwierdzam
WICEDYREKTOR

ds. administracyjnych

Zygmunt Ginalski

Załącznik Nr 1
………………….…………………………….


pieczęć Wykonawcy

OFERTA

	Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa Wykonawcy/Wykonawców  (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia): …………...........................................................................................………………………………..……………

…………………………………………….…..…………………………………………..……………………………………….…

Adres: …………………………………………………………..…….…………………………………………………………….

………………………………………………..…………………………………….…………………………………………………

Województwo …………………………………………………………………………………………………….………..……

Telefon ………………………..…………………………….………… Faks …………………..………..……….…..……… 
E-mail …………….………..…………………………………………………………………………………..…................…

NIP ……………………………………………………………… Regon ……………………………………………………….


Nawiązując do zapytania ofertowego na:

„Remont ujęcia wody i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody dla OENiPAS w Czudcu”

– numer postępowania: AG-3211/PP/183/18
1. Oferujemy wykonanie całości przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową brutto (łącznie z podatkiem VAT) w wysokości: 

wartość brutto .................................................................. zł 

słownie 

2. Zamówienie wykonamy w terminie wymaganym przez Zamawiającego, tj. do 20 grudnia 2018r.
3. Na wykonane roboty budowlane oraz użyte urządzenia/materiały udzielamy Zamawiającemu gwarancji na okres 24 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego.

4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią zapytania ofertowego wraz z załącznikami i nie wnosimy do niej zastrzeżeń, zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia a wszelkie koszty ujęte w ofercie zostały oszacowane w sposób kompleksowy.

5. Oświadczamy, że wykonamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganymi przepisami prawa i  zasadami wiedzy technicznej obowiązującymi w tym zakresie.

· Oświadczamy, że spełniamy warunek udziału w postępowaniu, dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej. 

6. Oświadczamy, że załączone do zapytania ofertowego „Ogólne warunki umowy” zostały przez nas zaakceptowane bez zastrzeżeń i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7. Informujemy, że wybór niniejszej oferty*:

 
nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego

 
będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego następujących towarów/usług:

……………………………………………………
–
…………..…………….……….. zł netto



nazwa (rodzaj) towaru/usługi


    wartość bez kwoty podatku VAT

……………………………………………………
–
…………..…………….……….. zł netto



nazwa (rodzaj) towaru/usługi


    wartość bez kwoty podatku VAT

*   Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa 
lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. 

W przypadku braku zaznaczenia informacji, Zamawiający uzna, że wybór oferty Wykonawcy nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.
8. Oświadczam/y, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
_____________________________

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie). 

Miejsce i data: .......................................................
    …………….………………………………….……………

pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)






do reprezentowania Wykonawcy
Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.  Wykaz robót budowlanych – sporządzony wg załącznika nr 2 do zapytania ofertowego.
2.  Dowody określające, czy roboty wskazane w wykazie robót budowlanych zostały wykonane 
w sposób należyty.
3.  Pełnomocnictwo (gdy umocowanie osoby podpisującej ofertę nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) – jeżeli dotyczy.
Załącznik Nr 2
………………….…………………………….


pieczęć Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH 

wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont ujęcia wody i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody dla OENiPAS w Czudcu”– numer postępowania: AG-3211/PP/183/18,
oświadczam/(y), że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem następujące roboty budowlane:

	Lp.
	Rodzaj roboty budowlanej (krótki opis)
	Wartość roboty budowlanej brutto w zł*
	Data wykonania

(od – do)
	Miejsce wykonania
	Nazwa i adres Zamawiającego/

Zleceniodawcy

	A
	B
	C
	D
	E
	F

	1.
	Opis: …………………..……………..…

…………………..……………..…

…………………..……………..…


	
	
	
	

	…..
	
	
	
	
	


W wyżej wymienionym wykazie należy wskazać co najmniej 1 robotę budowlaną o wartości co najmniej 40 000,00 zł brutto, polegającą na remoncie instalacji wodno-kanalizacyjnej  dla obiektu użyteczności publicznej.
* w przypadku realizacji zamówień obejmujących szerszy zakres robót, niż wymagany w warunku udziału 
w postepowaniu, w kolumnie C należy podać tylko wartość wymaganego zakresu remontu.
Miejsce i data: .................................................

……….………….………………………………………





      pieczęć i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)







       do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

Należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty 

Załącznik Nr 3

………………….…………………………….


pieczęć Wykonawcy

PEŁNOMOCNICTWO

Zarejestrowana nazwa firmy:.........................................................................................................

........................................................................................................................................................

Siedziba firmy: ...............................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Adres firmy: ...................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Telefon/fax firmy: ..........................................................................................................................

Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w zapytaniu ofertowym, podpisywania oferty, umowy oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Remont ujęcia wody i urządzeń zainstalowanych w stacji uzdatniania wody dla OENiPAS w Czudcu”– numer postępowania: AG-3211/PP/183/18, i podejmowania decyzji w imieniu Wykonawcy jest:
Pan/Pani ........................................................................................................................................

Miejsce i data: ................................................

.................................................................................








  pieczęć i podpis osoby(osób)








udzielającej(cych) upoważnienia

Załącznik nr 4
Ogólne warunki umowy

z dnia ………………………………………..

zawartej w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr AG-3211/PP/183/18 
pomiędzy Województwem Podkarpackim, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, NIP:813-33-15-014 - Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli 
w Rzeszowie, ul. Niedzielskiego 2, 35-036 Rzeszów, reprezentowanym przez: 
Panią Izabelę Pyrę – Dyrektora 

zwanym dalej „Zamawiającym”,
a

…………………………………………….. z siedzibą ……………………………....................................................................................,
  NIP …………………. KRS …………  

reprezentowaną przez:  ……………………………………………………..

zwanym dalej  „Wykonawcą”
o następującej treści:

§ 1

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące roboty budowlano-instalacyjne:
- dostawa zmiękczacza wody o wydajności 3,2m3/h – 1 szt,
- dostawa lampy UV do dezynfekcji wody o wydajności 3,2m3/h – 1 szt,
- demontaż starych i montaż nowych urządzeń wymienionych powyżej,
- czyszczenie zbiornika wyrównawczego o pojemności 150m3 wraz z uzupełnieniem ubytków ścian i wykonaniem nowej drabiny – 1 szt,
- dostawa i montaż  zaworu pływakowego z rurą wznośną – 1 szt,
- uruchomienie pomp – 3 szt,
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej zasilającej urządzenia w stacji pomp,
- dostawa i montaż szafy sterowniczej dla układu pomp wraz z falownikiem.
2. Powyższe prace wykonane będą na terenie ujęcia wody  OENiPAS w Czudcu ul. Rzeszowska 82.
§ 2

Wykonawca oświadcza że:

1. Posiada stosowne kwalifikacje do wykonania w/w prac, a prace wykonują przeszkolone osoby.

2. Bierze na siebie pełną odpowiedzialność za technologię wykonania robót i ich realizację zgodnie  z przepisami Prawa Budowlanego oraz za bezpieczeństwo pracowników i mieszkańców w obrębie prowadzonych prac.

3. Ponosi odpowiedzialność materialną za ewentualne zniszczenia substancji budynku i przedmiotów, będących w jego obrębie podczas wykonywanych robót.

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminach:

- rozpoczęcie robót – …….11.2018 r.
- zakończenie robót – …….12.2018 r.
§ 4

Za wykonane roboty budowlano-instalacyjne objętą niniejszą umową, ustala się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …………………..zł netto 
( słownie : ………………………………… ) + obowiązujący podatek VAT.

§ 5

Zmiana ustalonych w niniejszej umowie postanowień może nastąpić jedynie za zgodą obu stron w formie pisemnego aneksu.

§ 6

1.  Wykonawca oświadcza, że rozpoczęcie robót nastąpi po protokolarnym przekazaniu  terenu budowy. 

2.  Kierownikiem robót będzie ……………………………….

§ 7

1. Strony ustaliły sposób zapłaty za wykonane roboty  w postaci faktury końcowej.

2. Podstawą zapłaty faktury końcowej będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

3. W przypadku wystąpienia usterek w trakcie odbioru, Wykonawca może wystawić fakturę końcową po usunięciu wszystkich usterek stwierdzonych w protokole odbioru. 

4. Potwierdzenie usunięcia usterek wymaga formy pisemnej.

5. Termin płatności faktur – do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego

6. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z winy Zamawiającego - 10% wartości wynagrodzenia umownego, z wyjątkiem sytuacji określonej w art. 145 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, licząc od terminu umownego zakończenia zadania.

§ 8

Strony ustalają dodatkowo:

1. Materiały podstawowe i pomocnicze dostarcza Wykonawca na swój koszt.

2. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia dokumentacji powykonawczej i poniesienia kosztów związanych z  odbiorami wykonanych robót.

3. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów obsługowych zamontowanych urządzeń oraz instrukcji ich obsługi.

4. Wykonawca używa własnego sprzętu i narzędzi.

5. W cenie robocizny wkalkulowane jest uporządkowanie obiektu po wykonaniu robót wraz z usunięciem materiałów odpadowych.

6. Po stronie Wykonawcy leży obowiązek ubezpieczenia robót i obiektu przekazanego przez zamawiającego na czas prac remontowych oraz jego zabezpieczenie  przed dostępem osób postronnych.

7. Zamawiający zapewni na swój koszt dostęp do źródła energii elektrycznej, wody   i wc.

8. Zamawiający udostępni, na swój koszt swobodny dostęp do miejsca wykonywania robót.

9. Wyłączenie dostawy wody do obiektu może nastąpić na czas niezbędny do wykonania przewidzianych prac remontowych po wcześniejszym uzgodnieniu z kierownikiem OENiPAS w Czudcu i jego akceptacji terminu oraz okresu wyłączenia.

§ 9

Strony uzgodniły, że w odniesieniu do zasad nie objętych niniejszą umową oraz obowiązków płacenia odszkodowania w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 10

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty zgodnie ze sztuką budowlaną i udziela gwarancji na wykonane roboty na okres  24 miesięcy od daty protokołu odbioru końcowego robót.

2. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały w następujących terminach : 

- na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego wad lub usterek, 

- na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ujawnionych i wskazanych przez Zamawiającego wad lub usterek we wskazanym przez Zamawiającego terminie.

§ 11

Treść zawartej umowy jest poufna. Strony zobowiązują się do nie rozpowszechniania treści umowy, jak też do nie ujawniania jej osobom trzecim pod rygorem skutków prawnych z wyłączeniem udostępniania informacji organowi lub podmiotowi do tego uprawnionemu z mocy obowiązujących przepisów prawa.

§ 12

Umowa niniejsza została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający:                                                         Wykonawca:                         

