[image: image1.jpg]Fundusze
Europejskie
Program Regionalny



[image: image2.jpg]Unia Europejska
Europejski Fundusz Spoteczny

** ok

** %

gk

* ok




[image: image3.jpg]PODKARPACKIE



[image: image4.jpg]‘:“ Wojewddzki Urzad Pracy

// w Rzeszowie



 

Załącznik nr 4  do SIWZ
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ IV 
	L.p.
	Nazwa produktu  
	Minimalne parametry
	Ilość sztuk/zestawów

	1
	Mikroskop optyczny dwuokularowy
	· Głowica: typu Siedentopf, binokularowa, obracana 360º, pochylenie 30º

· Obiektywy achromatyczne: 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (immersyjny, amortyzowany)

· Okulary: WF10x /18 mm

· Zakres powiększeń: 40x-1000x

· Regulacja ostrości: ruch zgrubny (śruba makrometryczna) i ruch drobny (śruba mikrometryczna)

· Podświetlenie: oświetlacz diodowy LED 3W z pokrętłem regulacji jasności

· Zasilanie: sieciowe 230 V

· Stolik: mocowanie dwóch preparatów, wymiary stolika: 142 mm x 132 mm - +/- 5 %, zakres ruchu XY: 75 mm x 40 mm - +/- 5 %

· Kondensor jasnego pola z przysłoną irysową

· Możliwość dokupywania w przyszłości akcesoriów opcjonalnych zapewniających  zaawansowane prowadzenie obserwacji i badań mikroskopowych

· Regulacja dioptrii na lewym torze optycznym: +/- 5D.

· Buteleczka z olejkiem imersyjnym 

· Osłona przeciwpyłowa 

· Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja min. 2 lata
	15  

	2
	Mikroskop optyczny trójokularowy do podłączenia kamery cyfrowej
	· Rewolwer na 4 obiektywy

· Kondensor Abbego z diafragmą irysową i filtrem

· Głowica trójokularowa

· Możliwość podłączenia kamery cyfrowej 

· Zakres powiększenia: od 40x do 2000x 

· Achromatyczne soczewki obiektywowe: 4x, 10x, 40xs i 100xs (olejek) 

· Okulary: WF10x i WF20x 

· Filtry (niebieski, żółty, zielony) 

· Metalowy korpus

· Oświetlenie LED z regulacją jasności

· stoliki przesuwane pionowo i poziomo

· Układy regulacji precyzyjnej i zgrubnej

· Buteleczka z olejkiem imersyjnym 

· Osłona przeciwpyłowa 

· Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja min. 2 lata
	1 

	3
	Kamera mikroskopowa 5MP USB 3.0
	• sensor: CMOS (kolor) 
• rozmiar piksela: 2,2 x 2,2 mikrometrów 

• przekątna sensora: 1/2,5"
• maksymalna rozdzielczość: 2560 x 1922 pix 
• czas ekspozycji: 0,05 – 2000 ms 
• zakres widmowy: 380 – 650 nm (filtr IR) 
• balans bieli: ROI/manualny 

• odstęp sygnału od szumu: 38,5 dB
• rejestrowane pliki: zdjęcia (JPEG)/film video (AVI) 
• interfejs: USB 3.0 
• zasilanie: 5 V DC / 500 mA (z gniazda USB) 
• chłodzenie: pasywne 
• zakres temperatury pracy: od -10°C do +50 °C 
• wymiary: 68 x 68 x 45 mm - +/- 10% (z mocowaniem C-mount) 

Elementy zestawu 

• kamera 
• łącznik optyczny do tubusów 23,2 mm 
• adaptery 30 mm i 30,5 mm 
• kabel zasilający USB 
• płyta CD z oprogramowaniem 

· Instrukcja obsługi w języku polskim

Gwarancja min. 2 lata
	1 

	4
	Mikroskop stereoskopowy 20x/40x, podświetlany (światło dolne 
i górne)


	· okulary szerokopolowe WF10x/20 z muszlami ocznymi oraz regulacją dioptrii na jednym okularze;

· rozstaw okularów (in. odległości pomiędzy źrenicami obserwatora): 55-75 mm

· nachylenie okularów: 45°

· obiektywy: 2x i 4x wbudowane w obrotową głowicę

· powiększenie: 20x i 40x

· pole widzenia: 10/5 mm

· zasilanie sieciowe (230V)

· podświetlenia dolne i górne (przechodzące i odbite) 12V/10W lub LED, zasilacz wbudowany w podstawie;

· włącznik światła

            Podstawa-stolik wyposażona w:

· sprężynujące łapki do przytrzymywania/mocowania preparatu

· dwustronną odwracaną czarno-białą płytkę

· transparentną płytkę (do podświetlenia dolnego, przechodzącego)

· instrukcja w języku polskim
	15 

	5
	Szkiełka podstawkowe do mikroskopu
	
	300 

	6
	Szkiełka podstawkowe z łezką
	
	100 

	7
	Szkiełka nakrywkowe do mikroskopu
	22x22 mm
	400 

	8
	Zlewka szklana (wysoka)
	Wysoka 50 ml
	20 

	9
	Zlewka szklana (niska)
	Niska, 250 ml
	20 

	10
	Kolba stożkowa
	Szeroka szyja, 250 ml
	20 

	11
	Cylinder miarowy
	500 ml
	16 

	12
	Szalki Petriego
	100 mm
	100 

	13
	Probówki szklane
	16x150 mm
	120 

	14
	Statyw do probówek
	Plastikowy, przystosowany do probówek o średnicy 16 mm. na minimum 25 miejsc
	16 

	15
	Drewniane uchwyty do probówek
	
	16 

	16
	Zestaw narzędzi do mikroskopowania
	igły preparacyjne, pęsety, skalpele, nożyczki
	16 

	17
	Metalowe palniki spirytusowe 
z trójnogiem i siatką ceramiczną (min. 15 cm)
	
	7 

	18
	Taca laboratoryjna
	370x300x75 mm - +/- 10%, plastik
	16 

	19
	Parownice porcelanowe
	100 ml
	16 

	20
	Płytka porcelanowa z 6 wgłębieniami
	
	16 

	21
	Lampka biurowa LED
	Kolor biały, regulowany klosz lampki, moc 5 W, wymienna żarówka E27 wyposażona w 9 wysokowydajnych diod SMD 2835, barwy 3000K = ciepła oraz mocy min. 360 lumenów
	15 

	22
	Szczotka do mycia probówek
	
	8 

	23
	Lejek plastikowy
	Średnica 80 mm
	16 

	24
	Zakraplacz szklany
	30 ml
	20 

	25
	Moździerze porcelanowe + pistle (tłuczki)
	150 ml
	16 

	26
	Preparaty mikroskopowe (Komórka i tkanki zwierzęce)
	1. Nabłonek płaski płaza
2. Nabłonek płaski wielowarstwowy
3. Nabłonek sześcienny
4. Nabłonek jednowarstwowy walcowaty
5. Nabłonek dwurzędowy migawkowy walcowaty
6. Nabłonek migawkowy
7. Nabłonek przejściowy
8. Tkanka włóknista (ogon szczura)
9. Tkanka siateczkowa
10. Tkanka tłuszczowa
11. Chrząstka szklista
12. Chrząstka sprężysta
13. Chrząstka włóknista
14. Kość człowieka
15. Rozwój kości – chrząstka stawu palca płodu
16. Krew (ryba)
17. Krew (ptak)
18. Krew (ludzka)
19. Mięsień prążkowany (włókna, jądra)
20. Mięsień gładki nie podlegający woli
21. Mięsień serca (poprz. prążk.)
22. Mięsień i ścięgno – przekrój
23. Komórki nerwu (przekrój rdzenia kręgowego),
24. Nerw, różne przekroje
25. Zakończenia nerwu ruchowego mięśni międzyżebrowych,
	16 zestawów

	27
	Zestaw preparatów biologicznych
	1. Trzy rodzaje bakterii
2. Penicylina
3. Kropidlak
4. Rhizopus - grzyb
5. Promieniowiec (Actinomyces)
6. Zawłotnia
7. Diatomy
8. Closterium - glon
9. Skrętnica
10. Koniugacja skrętnic
11. Porost
12. Liść paproci
13. Przedrośle paproci
14. Liść jaśminu nagokwiatowego
15. Łodyga moczarki
16. Liść moczarki
17. Igła sosny
18. Męski kłos zarodnionośny sosny
19. Żeński kłos zarodnionośny sosny
20. Liść kauczukowca
21. Stożek wzrostu na czubku korzenia kukurydzy
22. Młody korzeń bobu
23. Łodyga kukurydzy (1)
24. Łodyga kukurydzy (2)
25. Łodyga dyni (1)
26. Łodyga dyni (2)
27. Łodyga słonecznika
28. Pylnik mchu
29. Rodnia mchu
30. Splątek mchu
31. Pień lipy (1)
32. Pień lipy (2)
33. Łodyga pelargonii
34. Liść fasoli
35. Kiełkujący pyłek kwiatowy
36. Pyłek kwiatowy (2)
37. Owoc pomidora
38. Korzeń powietrzny storczyka
39. Mitoza komórek stożka wzrostu cebuli
40. Ziarno kukurydzy z bielmem
41. Plazmodesma
42. Zalążnia lilii
43. Pylnik lilii
44. Liść lilii
45. Tasznik pospolity (embrion)
46. Tasznik pospolity (młody embrion)
47. Skórka czosnku
48. Euglena
49. Orzęsek Paramecium
50. Stułbia (1)
51. Stułbia (2)
52. Płaziniec
53. Schistosoma (przywra krwi - samiec)
54. Schistosoma (przywra krwi - samica)
55. Glista (samiec i samica)
56. Dżdżownica
57. Skóra węża
58. Wioślarka
59. Wrotek
60. Aparat gębowy samicy komara
61.Aparat gębowy pszczoły miodnej
62. Tylne odnóże pszczoły miodnej
63. Aparat gębowy motyla
64. Aparat gębowy muchy
65. Aparat gębowy świerszcza
66. Mrówka
67. Łuska ryby
68. Płaziniec
69. Tchawka świerszcza
70. Skrzela mięczaka
71. Wymaz krwi ludzkiej
72. Wymaz krwi ryby
73. Nabłonek rzęskowy
74. Nabłonek płaski
75. Nabłonek wielowarstwowy
76. Mitoza w jajach glisty końskiej
77. Jelito cienkie
78. Tkanka kostna
79. Ścięgno psa
80. Tkanka łączna
81. Mięsień szkieletowy
82. Mięsień sercowy
83. Rdzeń kręgowy
84. Nerw motoryczny
85. Mięsień gładki w fazie skurczu
86. Płuco
87. Żołądek
88. Wątroba
89. Węzeł chłonny
90. Płuco szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi
91. Nerka szczura z wybarwionymi naczyniami krwionośnymi
92. Nerka szczura
93. Jądra
94. Jajnik kota
95. Ludzki nabłonek wielowarstwowy
96. DNA, RNA
97. Mitochondria w gruczole trzustkowym
98. Aparaty Golgiego w jaju żaby
99. Ludzkie chromosomy Y
100. Ludzkie chromosomy X
	8 zestawów

	28
	Zestaw odczynników chemicznych (minimalne ilości)
	· Bibuła filtracyjna jakościowa (22×28 cm) 10 arkuszy

· Błękit metylenowy roztwór 100 ml

· Celuloza (wata bawełniano-wiskozowa) 100 g

· Chlorek sodu 100 g

· Drożdże suszone 8 g

· Glukoza 50 g

· Indofenol roztwór 50 ml

· Jodyna 20g

· Kwas askorbinowy (wit.C) 25 g

· Kwas azotowy ok. 54% 100 ml

· Kwas solny ok. 35% 100 ml

· Odczynnik Fehlinga r-r A 50 ml

· Odczynnik Fehlinga r-r B 50 ml

· Odczynnik Haynesa 50 ml

· Olej roślinny 100 ml

· Sacharoza 100 g

· Siarczan miedzi 5 hydrat 50 g

· Sudan III roztwór 50 ml

· Węglan wapnia (kreda syntetyczna) 100 g

· Woda destylowana 1 l

· Woda utleniona 3% 100 g

· Wodorotlenek sodu 100 g

· Wodorotlenek wapnia 100 g
	2 zestawy

	29
	Zestaw barwników do wybarwiania preparatów mikroskopowych
	1. Czerwień obojętna 
2. Eozyna 
3. Nigrozyna 
4. Błękit metylenowy 
5. Fiolet gencjanowy 
6. Płyn Lugola 

Roztwory o stężeniu około 1%, ilość każdego barwnika około 10 ml
	2 zestawy

	30
	Pakiet do badania zawartości azotanów w wodzie i glebie
	Metodą kolorymetryczną, zestaw powinien umożliwić wykonanie około 200 prób
	1 zestaw

	31
	Aparat do doświadczeń z fotosyntezy
	Aparat w postaci połączonej rurki kapilarnej, wygiętej i kalibrowanej oraz strzykawek do ściągania i pomiaru wydzielonego gazu (tlenu) przez roślinę wodną  w wyniku zachodzących procesów fotosyntezy i respiracji. Ilość wydzielanego tlenu można badać przy zmiennych parametrach takich jak temperatura wody i ilość dostępnego światła. Całość zamocowana na tablicy o wym. 22 x 15 cm  (+/- 10%) z tylną podpórką do stawiania. 
	8 

	32
	Mikrotom ręczny
	Pozwala otrzymać czysty, wyizolowany preparat o pożądanej grubości do 25 μm. Prosta wymiana ostrza tnącego. Komplet z samoprzytwierdzaczem i pędzelkiem w drewnianej kasetce. Instrukcja w języku polskim
	1 

	33
	Waga laboratoryjna
	Urządzenie może być zasilane zarówno akumulatorem jak i z sieci 230V

Instrukcja w języku polskim
obciążenie maksymalne

1500 g

dokładność odczytu

0.2 g

temperatura pracy

5~40° C

zasilanie

akumulator lub zasilacz w komplecie

typ wyświetlacza

LCD


	3 

	34
	Elektroniczny pH-metr
	Zakres pomiarowy 0.00 – 14.00 pH, rozdzielczość/podziałka pomiaru/ co najmniej 0,1pH, kalibracja ręczna, zasilanie – bateria. Wyświetlacz LCD. Sprzęt posiada instrukcję obsługi w języku polskim.
	15


Wyposażenie do pracowni biologicznej należy dostarczyć do Liceum Ogólnokształcącego w Przeworsku, ul. Szkolna 6, 37-200 Przeworsk.
